KOMUNIKACIJSKE OMARE

## Monel pro d.o.o., Špruha 15, 1236 Trzin

## 19" PROSTO STOJEČE OMARE TIP PS 600, PS 700, PS 800

Opis 
- Višine omar od 30 - 46HE 
- Širina 600 ali 700 ali 800 mm 
- Globine 600, 700 in 800mm 
- Ogrodje izdelano iz 1,5 in 2 mm debele pločevine    pritrjene na vertikalni nosilni extrudiran aluminij profil 
- Prašno lakirani elementi omare Ral 7016, Ral 9006
- 19" sistem jeklena pločevina, cinkana 
- Dostop za kable z vseh strani - spodaj 
- Dostop za kable zadaj - zgoraj

Standardna oprema 
- 2 para 19" vertikalnih profilov 
- 6 do 8 horizontalnih nosilcev 19" vertikalnih profilov 
- Spredaj steklena vrata v kovinskem okvirju z vgrajeno ključavnico z ročico 
-  Hitro snemljive stranice 
                                                                             - 2 perforirani prekrivni plošči na pokrovu 
                                                                             - 4 regulirne nogice 
                                                                             - Ozemljitveni komplet

Ponujamo Vam 3 standardne barvne kombinacije vertikalnega nosilnega profila: 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo črno 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo oranžno 
- Ral 9006 (kovinsko siva) polnilo črno

## 19" PROSTO STOJEČE OMARE TIP PS 600, PS 700, PS 800

Tehnična risba 600 PS

Tehnična risba 700 PS in 800 PS

## 19" SERVER OMARE TIP SR 600, SR 700

Opis 
- Višine omar od 30 - 46 HE 
- Širina 600, 700 mm
- Globine 900 in 1000 mm 
- Ogrodje izdelano iz 1,5 in 2 mm debele pločevine pritrjene na vertikalni nosilni extrudiran aluminij profil 
- Prašno lakirani elementi omare Ral 7016, Ral 9006
- 19" sistem jeklena pločevina, cinkana 
- Dostop za kable z vseh strani - spodaj 
- Dostop za kable zadaj - zgoraj

Standardna oprema 
- 2 para 19" vertikalnih profilov 
- 6 do 8 horizontalnih nosilcev 19" vertikalnih profilov 
- Spredaj steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju z vgrajeno ključavnico z ročico 
- Zadaj perforirana kovinska vrata 
- Hitro snemljivi stranici 
- 2 perforirani prekrivni plošči na pokrovu 
- 4 regulirne nogice 
- Ozemljitveni komplet

Ponujamo Vam 3 standardne barvne kombinacije vertikalnega nosilnega profila: 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo črno 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo oranžno 
- Ral 9006 (kovinsko siva) polnilo črno

## 19" SERVER OMARE TIP SR 600, SR 700

Tehnična risba 600 SR

Tehnična risba 700 SR

## 19" NIZKE OMARE TIP MPS 560

Opis
- Višine omar od 12 - 27HE 
- Širina 560 mm 
- Globine 600 mm 
- Ogrodje izdelano iz 1,5 in 2 mm debele pločevine pritrjene na vertikalni nosilni extrudiran aluminij profil 
- Prašno lakirani elementi omare Ral 7016,  Ral 9006
- 19" sistem jeklena pločevina, cinkana 
- Dostop za kable zadaj - spodaj 
- Dostop za kable zadaj - zgoraj

Standardna oprema 
- 2 para 19" vertikalnih profilov 
- Nosilec kablov zadaj - spodaj 
- Spredaj steklena vrata v okvirju z ključavnico 
- Zadaj snemljiva kovinska stena 
                                                                             - Hitro snemljivi stranici 
                                                                             - 4 regulirne nogice 
                                                                             - Ozemljitveni komplet

Ponujamo Vam 3 standardne barvne kombinacije vertikalnega nosilnega profila: 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo črno 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo oranžno 
- Ral 9006 (kovinsko siva) polnilo črno

19" NIZKE OMARE TIP MPS 560

## 19" ZIDNE OMARE TIP ZD 560

## Opis 
- Višine omar od 6 - 24HE 
- Širina 560 mm 
- Globine 400, 500 in 600 mm 
- Ogrodje izdelano iz 1,5 in 2mm debele pločevine pritrjene na vertikalni nosilni extrudiran aluminij profil 
- Prašno lakirani elementi omare Ral 7016, Ral 9006 
- 19" sistem jeklena pločevina, cinkana 
- Dostop za kable zadaj - spodaj 
- Dostop za kable zadaj - zgoraj

## Standardna oprema 
 - 2 para 19" vertikalnih profilov 
 - Nosilec kablov zadaj - spodaj 
- Spredaj steklena vrata z ključavnico 
- Zadaj snemljiva kovinska stena 
- Hitro snemljivi stranici 
- 4 regulirne nogice 
- Ozemljitveni komplet

## Ponujamo Vam 3 standardne barvne kombinacije vertikalnega nosilnega profila: 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo črno 
- Ral 7016 (temno siva) polnilo oranžno 
- Ral 9002 (kovinsko siva) polnilo črno

## Tehnična risba zidnih omaric

## DODATNA OPREMA ZA KOMUNIKACIJSKE OMARE

| Urejevalec kablov 2HE objemke 80x60 Urejevalec kablov 2HE objemke 80x80 Priložene matice in vijaki |  |
| --- | --- |
| Urejevalec kablov 1HE – žični Objemke za kable so cinkane Priložene matice in vijaki |  |
| Urejevalec kablov 1HE 40x40 kanal PVC Urejevalec kablov 2HE 80x60 kanal PVC Priložene matice in vijaki |  |
| Razdelilnik 19˝ 230V 6vt. 2HE Priklop preko evro vtikača Priložene matice in vijaki |  |
| Razdelilnik 19˝ 230V 9vt. 1HE |  |

| Razdelilnik 19˝ 230V 8vt. s stikalom 1HE |  |
| --- | --- |
| Nosilec tipkovnice za pritrditev na 19˝perforirane profile |  |
| Hladilna enota z dvema ventilatorjema |  |
| Digitalni termostat 1 He |  |
| 19˝ plošča z odprtino za kable. Odprtina je po robu zaščitena z posebnim profilom |  |

| Izvlečna polica PS 600 do 120 kg Izvlečna polica PS 700 do 120 kg Izvlečna polica PS 800 do 120 kg Izvlečna polica SR 900 do 120 kg |  |
| --- | --- |
| Polica 19˝ ZD 400 do 28kg Polica 19˝ ZD 500 do 28kg Polica 19˝ MPS 600 do 28kg Polica 19˝ PS 600 do 28kg Polica 19˝ PS 800 do 28kg-600 Polica 19˝ PS 700 do 28kg Polica 19˝ PS 800 do 28kg-800 Polica 19˝ SR 900 do 28kg Polica 19˝ SR 900 do 28kg Polica 19˝ SR 900 do 28kg Polica 19˝ SR 900 do 28kg Polica 19˝ SR 900 do 28kg |  |
| Polica 19″ PS 600 do 120kg Polica 19″ PS 800 do 120kg-600 Polica 19″ PS 700 do 120kg Polica 19″ PS 800 do 120kg-800 Polica 19″ SR 900 do 120kg |  |
| 19˝ polica perforirana 2HE |  |

| 19˝fiber optični predal |  |
| --- | --- |
| 19˝fiber optični predal teleskopski |  |
| 19” teleskopska polica s predalom 1He Maksimalni izvlek 450mm Nosilnost 80kg Nastavljiv po globini Pločevina perforirana |  |
| Objemka za kable polkrožna |  |
| Objemke za kable PVC različnih velikosti |  |

| Regulirne nogice M10 |  |
| --- | --- |
| Matica s kletko in vijakom |  |
| 19˝svetilka s priključnim kablom |  |